D371J蜗轮衬胶蝶阀

一、D371J蜗轮衬胶蝶阀概述：

我公司研制的D371J涡轮衬胶蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

二、d371J蜗轮衬胶蝶阀主要性能参数：

| 公称通径 | DN（mm） | 50～800 |
| --- | --- | --- |
| 公称压力 | PN（MPa） | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
|  | 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
|  | 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 |
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 |
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨O |

三、D371J蜗轮衬胶蝶阀主要零件部材料：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 各种橡胶、聚四氟 |
| 蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
| 密封圈 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。